CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO
w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle faks: 77 481 37 52 ; e-mail: biuro@ckpiukk.pl

Pismo: CKPiU.271.02.2016	 Kędzierzyn-Koźle dnia: 02-08-2016

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

nr CKPiU.271.02.2016

Dotyczy:

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego 
w Kędzierzynie-Koźlu

W związku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania, udzielamy odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1

Dotyczy druku Nr 7A – Czy w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez inny podmiot  zamawiający wymaga dodatkowo oprócz samego zobowiązania (Druk nr 7A) stosownych umów między Wykonawcą a tym Podmiotem czy jest to niepotrzebne i wystarczy samo zobowiązanie ?

Odpowiedź 1

Korzystanie przez Wykonawcę z zasobów wiedzy innego podmiotu następuje niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W tej sytuacji Zamawiający nie wymaga załączania do druku 7A stosownych umów pomiędzy Wykonawcą, a podmiotem udostępniającym zasoby. Wymagane natomiast są dokumenty wymienione w pkt. 11.1 SIWZ (wiersze pod tabelą).

Pytanie 2

Dotyczy terminu realizacji zamówienia: czy termin 30-09-2017 realizacji przedmiotu zamówienia jestem prawidłowy ?

Odpowiedź 2

Termin 30.09.2017 jest prawidłowy, natomiast zawiera termin cząstkowy 15.11.2016 dotyczący poz. 8, 9 i 14 wyposażenia pracowni nawigacji (pkt. 4 SIWZ).

Pytanie 3

Dotyczy sterownika FT1A-H40RSA Zamawiający nie określił żadnych parametrów technicznych tego sterownika, tym samym zaproponowanie sterownik równoważnego jest niemożliwe. Dodatkowo Zamawiający sugeruje zaoferowanie oprogramowania LOGO!Soft które współpracuje ze sterownikami marki SIEMENS i może nie być kompatybilne z wymienionym sterownikiem.

Odpowiedź 3

Sterownik powinien posiadać minimum:

-8 wejść cyfrowych

-4 wejścia analogowe

-6 wyjść przekaźnikowych 10A

-4 wyjścia tranzystorowe w tym 3 wyjścia PWM

-wbudowany wyświetlacz i prostą klawiaturę

-wejście na kartę CD lub inny rodzaj nośnika pamięci zewnętrznej oraz wejście do zaprogramowania sterownika USB i, lub RS.

Oprogramowanie na sterownik powinno być co najmniej na drabinkę LAD i język bloków funkcyjnych FBD. Sterowniki powinny być wyposażone w oryginalne oprogramowanie pozwalające na zaprogramowanie go w języku LAD i FBD oraz zaprogramowanie ekranu dotykowego. Dodatkowo musi mieć oprogramowanie, które będzie miało możliwości takie jakie są wyszczególnione w specyfikacji ( takiej samej funkcjonalności jak typu LOGOSOFT).

Pytanie 4

Dotyczy wyposażenia pracowni mechatronicznej: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił parametry stołu montażowego w taki sposób że wskazują one na biurko komputerowe czy nie wkradł się błąd ? Czy stanowisko komputerowe podobnie jak stół montażowy powinien być wykonany z materiałów Olejo odpornych np. Konstrukcja aluminiowa ?

Odpowiedź 4

Stół montażowy będzie pełnił rolę stanowiska komputerowego i zarazem montażowego 
w związku z tym blat powinien być (podobnie jak w szafce montażowej i  w stanowisku do montażu układów elektronicznych i pneumatycznych) drewniany ( odpowiednio zabezpieczony) lub z innego materiału odpornego na zarysowania i olej-nie metal . Jeden  ze stołów montażowych -nauczycielski ma mieć więcej szuflad (3-4)

„Stół montażowy z blatem 130cmx65cm-60cm: Szuflada na klawiaturę i myszkę+ podstawka na komputer oraz pod stołem zamontowana listwa z filtrem  na komputer i monitor przewód do listwy z wtyczką około 4m. Komputer powinien być zamocowany od strony stanowiska montażowego zostawiając maksymalną ilość miejsca na nogi osoby siedzącej przy stole jak najbliżej lewej ręki z wyprowadzonymi co najmniej dwoma złączami usb w przedniej ścianie; co najmniej 8cm nad podłogą w przestrzeni wyznaczonej przez blat odporny na zarysowania nie metalowy.”

Pytanie 5

Dotyczy Stanowiska Napędów elektrycznych, Czy stanowisko napędów elektrycznych ma być kompletnym stołem laboratoryjnym typu np.  AL-SNS2 firmy eSzydlowski, czy mają to być elementy do samodzielnego montażu ?

Odpowiedź 5

Ma być to stół laboratoryjny  wyposażony zgodnie  z wykazem w specyfikacji i zamontowany na stanowisku (może być w stylu firmy eSzydlowski ale równoważny zgodnie z wytycznymi):

„Stół montażowy z blatem 140 cm x 80 cm z montażem pionowym i poziomym:

Szuflada (półka) na klawiaturę i mysz + podstawka na komputer oraz pod stołem zamontowana listwa z filtrem na komputer i monitor, przewód do listwy z wtyczką około 4 m. Komputer powinien być zamocowany co najmniej na wysokości profilu poprzecznego pomiędzy bocznymi nogami.

- blat pełny wzmocniony;

- płyta pionowa siatka lub blacha perforowana do montażu elementów, 3 szyny TH 35 oraz korytka grzebieniowe;

- konstrukcja nośna z profili aluminiowych o przekroju kwadratowym;

- konstrukcja stołu z przyłączem uziemienia bezpośrednio do gniazda PE;

- szyny TH usztywnione pośrodku w celu wyeliminowania odkształceń podczas montażu elementów;

- z boku stołu uchwyt na przewody.

Stół wyposażony w gniazda do podłączenia wtyków typu banan 4 mm oraz widełki 4 mm (10 szt.) L1,L2,L3,N,PE,L1,L2,L3,N,PE (łącznie wyprowadzonych 10 gniazd). Dodatkowo rozłącznik trójfazowy oraz kontrolka zasilania złącz. Gniazda połączone poprzez przewód 5-żyłowy (dł. ok. 1,5 m) z wtyczką 3-fazową (bez zabezpieczeń). Dodatkowo stół wyposażony w gniazda 230 V DC z prostownikiem (wyprowadzenia wtyków typu banan-widełki) z wyłącznikiem.”

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej www.ckpiukk.pl./BIP

Ireneusz Wiśniewski /-/

Dyrektor CKPiU