CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO
w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle faks: 77 481 37 52 ; e-mail: biuro@ckpiukk.pl

Pismo: CKPiU.271.02.2016/9	 Kędzierzyn-Koźle dnia: 01-09-2016

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

nr CKPiU.271.02.2016

Dotyczy:

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego 
w Kędzierzynie-Koźlu

W związku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania, udzielamy odpowiedzi na nie jak niżej:

CZĘŚĆ II – wyposażenie pracowni dydaktycznej gastronomicznej

Pytanie 1

Jak mam rozumieć odpowiedź na pytanie czy dołączyć wizualizację? Trzeba ja dołączyć czy nie koniecznie?

Odpowiedź 1

Wskazane dołączenie wizualizacji lady barowej do oferty, wg uznania Wykonawcy i nie koniecznie komputerowej. Wizualizacja nie jest warunkiem postępowania.

Pytanie 2

Część II. Pozycja 1. Jak ma wyglądać zabudowa kuchenek elektrycznych w istniejącej linii produkcyjnej? Czy Zamawiający może udostępnić rysunek poglądowy? Czy w skład zamówienia wchodzi 12 piekarników i płyta ceramiczna? Z jakich materiałów ma zostać wykonana zabudowa? Jakie są wymiary?

Odpowiedź 2

Zestaw piekarnik i płyta ceramiczna ma zastąpić użytkowaną dotychczas kuchenkę elektryczną wolnostojącą. W skład zamówienia wchodzi 12 piekarników i 12 płyt ceramicznych. Zabudowa ma zostać wykonana z płyty laminowanej meblowej a góra szafki z blatu roboczego z laminatu HPL okuta blachą inoxową. Pod blatem szuflada z wkładem na sztućce lub/i drobny sprzęt pomocniczy np. mątewka, łopatka, szumówka. Wymiary szerokość 600mm, wysokość 850mm, głębokość 58mm. Przed realizacją zamówienia kolor należy ustalić ze szkołą.

Pytanie 3

Część II. Pozycja 2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia programu gastronomicznego np. POS i SZEF, czy tylko jednego z nich? Czy Zamawiający wymaga aktualizacji w ciągu pierwszego roku użytkowania?

Odpowiedź 3

Wymagany jest program do prowadzenia sprzedaży przez ekran dotykowy, posiadający liczne funkcje umożliwiające sprawną obsługę klienta, a także prowadzący gospodarkę magazynową, pozwalający rozliczać magazyn w oparciu o receptury oraz realizowaną sprzedaż. Aktualizacja wymagana.

Pytanie 4

Część II. Pozycja 2. Czy Zamawiający wymaga łącznie 2 zestawów czy 4?

Odpowiedź 4

Wymagane są 2 zestawy.

Pytanie 5

Część II. Pozycja 3. Komputerowa baza danych możliwa jest wraz z zakupem oprogramowania. Czy Zamawiający wymaga licencji wieczystej czy półrocznej na to oprogramowanie? Czy Zamawiający wymaga aktualizacji programu?

Odpowiedź 5

Wymagana jest licencja wieczysta i aktualizacja programu.

CZĘŚĆ IV – wyposażenie pracowni dydaktycznej napędów

Pytanie 6 - Poz. 22 Kamera termowizyjna

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia o parametrach:

zakres pomiarowy temperatury -20 do +250 °C, matryca bolometru 320 x 240 px , czułość termiczna 60 mK, dokładność +/- 2 ⁰C lub +/- 2 %, optyka 45° × 34°, stopień ochrony IP54, częstotliwość powtarzania obrazów 9Hz, funkcja obraz w obrazie (PIP), zapis na karcie miniSD lub bezpośrednio na komputerze PC, oprogramowanie.

Odpowiedź 6

Zamawiający  nie dopuszcza dostawy urządzenia o podanych parametrach. Sprzęt musi być zgodny z wymaganiami SIWZ.

Pytanie 7 - Poz. 6 Analizator obciążeń z rejestratorem energii elektrycznej

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę analizatora z kompletem cęg 1000AAC + 1500 ADC (3 szt.) i  cęg 20mA ... 100A  (3 szt.), o następujących parametrach:

- Rejestracja wszystkich parametrów sieci zgodnie z KLASĄ S Normy EN 61000-4-30

- Przyrząd może być zasilany z fazy L i przeznaczony jest do wykorzystania we wszystkich rdzajach sieci od 64 V do 760 V w sposób bezpośredni, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów na słupach niskiego napięcia, ze względu na łatwość podłączenia.

- Niezależne zasilanie

- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

- Parametry mierzone:

- Napięcia L1, L2, L3 (cztery wejścia pomiarowe),

– wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,

- Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe),

– wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych),możliwość współpracy 
z przekładnikami prądowymi,

- Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),

- Częstotliwość w zakresie 40Hz – 70Hz,

- Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),

- Rejestracja mocy: - Metoda Budeanu, - IEEE 1459,

- Energia czynna (EP), bierna (Eq), pozorna (ES ),

- Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ,

- Harmoniczne do 40-tej w napięciu i prądzie,

- Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,

- Wskaźnik krótkookresowego (PST ) oraz długookresowego (PLT) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa S),

- Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa S) i prądów,

- Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami oraz wykresami RMS 1/2 okresu,

Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasą S normy EN 61000-4-30.

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę analizatora z kompletem cęg 1000AAC + 1500 ADC (3 szt.) 
i  cęg 20mA ... 100A  (3 szt.), o podanych parametrach.

Pytanie 8 - Poz. 7 Analizator sieci i jakości zasilania

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę analizatora z zasilaczem, kompletem 3 szt. cęg 70A/40mm i kompletem 3 szt. przystawek napięciowych o następujących parametrach:

- Trójkanałowy logger prądu i napięcia,

- 4 tryby pracy pozwalające na rejestrację różnych zdarzeń/pomiarów:

- Tryb rejestracji ciągłej (Normal) – do monitorowania stanu linii zasilającej lub sporadycznych upływów

- Tryb rejestracji zdarzeń (Trigger)- do obserwacji nieregularnych zadziałań ELCB/RCD, nieregularnych zmian prądu/napięcia

- Tryb rejestracji kształtu prądu/napięcia — do łatwej obserwacji przebiegów

- Tryb analizy jakości zasilania — do monitorowania i obserwacji wahań napięcia; wykrywa napięcie odniesienia wzrosty, zapady oraz przerwy zasilania próbkowanie co 0,55ms, wykrywanie wahań napięcia co 10 ms,

- 3 kanały pomiarowe do jednoczesnej rejestracji prądu upływowego, prądu obciążenia i napięcia,

- Rejestracja do 60 000 pomiarów (60 000 pomiarów — rejestracja przy użyciu jednego kanału pomiarowego; 20,000 pomiarów na każdy kanał, przy pomiarze trzema kanałami jednocześnie),

- Analiza jakości zasilania: napięcie referencyjne, wzrosty, zapady, przerwy zasilania,

- Filtr dolnoprzepustowy,

- Wyświetlanie zapisywanych pomiarów ,

- Wybór trybu rejestracji: jednorazowej bądź ciągłej,

- Nieulotna pamięć (Gwarancja do 10 lat),

- 4-segmentowy wskaźnik poziomu wyczerpania baterii,

- Oprogramowanie pozwalające na edycję, analizę oraz wykreślanie przebiegów 
z wyników pomiarów.

Odpowiedź 8

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę analizatora z zasilaczem, kompletem 3 szt. cęg 70A/40mm 
i kompletem 3 szt. przystawek napięciowych o podanych parametrach.

Pytanie 9 - Poz.4 Zestaw mierników i zasilaczy – uniwersalny zestaw laboratoryjny 5w1

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zestawu niezależnych urządzeń (generator funkcyjny, częstościomierz, multimetr cyfrowy, zasilacz, wzmacniacz mocy audio) o parametrach odpowiadających urządzeniu DF6911 (lub lepszych)? Urządzenie DF6911 jest obecnie wycofywane z produkcji.

Odpowiedź 9

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę zestawu niezależnych urządzeń (generator funkcyjny, częstościomierz, multimetr cyfrowy, zasilacz, wzmacniacz mocy audio) o parametrach odpowiadających urządzeniu DF6911 (lub lepszych).

Pytanie 10 - Poz.29 Zestaw mebli – szafka na przyrządy stanowiskowa

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę szafki zamykanej z frontem szklanym na całej wysokości szafki (bez szuflad na dole)?

Odpowiedź 10

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę szafki zamykanej z frontem szklanym na całej wysokości szafki (bez szuflad na dole).

Pytanie 11 - Poz.29 Zestaw mebli – regał magazynowy na zaplecze

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę regału o wymiarach 200x80x40?

Odpowiedź 11

Tak Zamawiający dopuszcza dostawę regału o wymiarach 200x80x40.

Pytanie 12 - Poz.29 Zestaw mebli – regał magazynowy zamykany na klucz

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę regału o wymiarach 200x80x40?

Odpowiedź 12

Tak Zamawiający dopuszcza dostawę regału o wymiarach 200x80x40.

Pytanie 13 - Poz 20 Przyrząd do pomiarów impedancji pętli zwarcia

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia o parametrach:

- Pomiar pętli: 2-przewodowy bez wyzwolenia RCD, 2-przewodowy dużym prądem, napięcia 110 V do 280 V,

- Obciążenie PFC do 20 kA,

- Rozdzielczość 0,01 Ohm,

- Automatyczna detekcja szumu,

- Automatyczne uruchomienie pomiaru,

- Pomiar i prezentacja częstotliwości,

- Podświetlany wyświetlacz LCD,

- Świadectwo kalibracji,

- Stopień ochrony IP54,

- Zgodny z normą PN-EN 61557.

Odpowiedź 13

Tak Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia o podanych parametrach.

CZĘŚĆ V – wyposażenie pracowni dydaktycznej nawigacji

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia z 5 do 3 lat okresu gwarancji na przedmiotowy zakres zamówienia? Prośbę uzasadniamy, brakiem gwarancji ze strony producentów szczegółowego przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanego w SIWS.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie rękojmi i gwarancji.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi. Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej www.ckpiukk.pl./BIP

UWAGA

Zamawiający informuje, że czas na zadawanie pytań do postępowania i SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych upłynął 16.08.2016r.

Ireneusz Wiśniewski /-/

Dyrektor CKPiU