CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO
w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle faks: 77 481 37 52 ; e-mail: biuro@ckpiukk.pl

Pismo: CKPiU.271.03.2016.UE/1	 Kędzierzyn-Koźle dnia: 09-01-2017

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

nr CKPiU.271.03.2016.UE

Dotyczy:

Dostawa i montaż wyposażenia (cz. I, III, IV, V) pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

W związku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania, udzielamy odpowiedzi na nie jak niżej:

Część I pracownia chemiczna

Pytanie 1 - szafa na kwasy i zasady poz. 5 (mylna poz. powinna być 7)

- Na które piętro należy dostarczyć szafę? Czy w budynku jest winda? Czy można podjechać  bezpośrednio pod budynek i wjechać do budynku z tego samego poziomu wózkiem?

- Szafa wymaga podłączenia do istniejącego w pomieszczeniu otworu wyciągowego. Jaka jest odległość między miejscem, gdzie będzie stała szafa a otworem wentylacyjnym?.

Odpowiedź 1

Zadane pytanie dotyczy poz. 7 zestawienia, załącznika do formularza ofertowego w części I – pracownia chemiczna (pod poz. 5 znajduje się inny element). W opisie głównych parametrów zawarta jest odpowiedź na pytanie: „(…)Odległość między miejscem, gdzie będzie stała szafa, a otworem wentylacyjnym wynosi nie więcej niż 5 m. Szafa będzie umiejscowiona w pracowni na parterze. Można podjechać pod budynek samochodem - po wyładowaniu dostawy - trzy schody i pozostaje około 80 m korytarza aby dotrzeć do pracowni.”

Pytanie 2 – waga laboratoryjna elektroniczna poz. 20

Czy Zamawiający dopuści dokładność wagi 0,1 g?.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza dostawy wagi o dokładności 0,1 g.

Pytanie 3 - materiały ochronne zestaw poz. 26

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie apteczki metalowej?.

Odpowiedź 3

TAK, zamawiający dopuszcza dostawę apteczki metalowej. Informacja ta zawarta jest 
w opisie parametrów głównych w poz. 26 zestawienia  formularza ofertowego dla części I (pracownia chemiczna). Zapisano tam: „(…)Zamawiający dopuszcza także apteczkę metalową o wymiarach: 400 x 250 x 112 mm,  zamykaną na kluczyk.(…)”.

Pytanie 4 - destylarka poz. 44

Czy, ze względu na brak dostępności destylatora opisanego w SIWZ, Zamawiający dopuści destylator o poborze mocy 3,0 kW?.

Odpowiedź 4

TAK, zamawiający dopuszcza dostawę destylatora o poborze mocy 3,0 kW pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów urządzenia.

Pytanie 5 - tablica multimedialna- zestaw tablicy, projektora i komputera przenośnego poz. 52.

Czy Zamawiający dopuści system Windows 10?

Odpowiedź 5

TAK, Zamawiający dopuszcza system Windows 10.

Pytanie 6 - szafa na kwasy i zasady poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwudrzwiowej szafy z materiału odpornego chemicznie o wymiarach 1000x450x1990mm, wyposażonej w 4 szczelne półkowanienki 	o wysokości 25 mm?

Odpowiedź 6

TAK, Zamawiający dopuszcza dostawę oferowanej szafy dwudrzwiowej o podanych parametrach jak wyżej.

Pytanie 7 - Zestaw mieszadeł z napędem elektrycznym poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszadeł z wyświetlaczem LED wskazującym aktualną prędkość, bez monitoringu rzeczywistego momentu siły?

Odpowiedź 7

NIE. Zamawiający nie dopuszcza dostawy mieszadeł o zaoferowanych parametrach.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi. Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej www.ckpiukk.pl./BIP

Ireneusz Wiśniewski /-/

Dyrektor CKPiU