CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO
w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle faks: 77 481 37 52 ; e-mail: biuro@ckpiukk.pl

Pismo: CKPiU.271.01.2016	 Kędzierzyn-Koźle dnia: 07-06-2016

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

nr CKPiU.271.01.2016

Dotyczy:	Roboty budowlane pięciu pracowni kształcenia zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

W związku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania, udzielamy odpowiedzi jak niżej:

Pytanie

W projekcie inżynierowie zastosowali tzw. mini kolumny do zabudowania gniazd 230V i gniazd teletechnicznych.

Proszę o odpowiedz na pytanie:

Jakiego typu maja być te kolumny? Czy stojące pionowe na podłodze czy stojące na meblach, czy leżące na meblach, czy podwieszane pod stoły? Proszę także o podanie koloru RAL t mini kolumn.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem w projekcie firmy np. Legrand, stojąca, aluminiowa, wysokość 0,7m. karta katalogowa załączona do dokumentacji na stronie WWW.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralna część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.

Ireneusz Wiśniewski /-/

Dyrektor CKPiU